## INPUT
|  | eenheid | INVULLEN:
SCENARIO 1 (alleen BVO is bekend) | BVO |  |  | <<ALTIJD INVULLEN
OF
SCENARIO 2 (meer hoeveelheden bekend) | Bruto inhoud | m3
| Bebouwd oppervlak | m2
| Bruto gevel oppervlak | m2
| Gevelopeningen | m2
| Bruto dak oppervlak | m2
| Dakopeningen | m2
| Bruto binnenwandoppervlak | m2
| Binnenwandopeningen | m2
| Bruto terrein oppervlak | m2
KEUZES (VOOR BEIDE SCENARIO'S) |  |  | KEUZE:
| Voldoen aan NEN9120 |  | nee
| BBL, A, B of C |  | BBL
| BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter |  | BENG
| Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled |  | 15%
| Losmaakbaarheidsindex |  | 30%
| Subbemetering |  | nee
| Afvalwater hergebruiksysteem |  | nee
| Grijswatersysteem |  | nee
| Groendak |  | nee
| Waterretentie systeem |  | nee
| Extra beveiligingsmaatregelen |  | nee
| Toegangscontrolesysteem |  | nee
| Camerasysteem |  | nee
| Vandaalbestendigheidsmaatregelen |  | nee
| Slim gebouw |  | nee
VERDELING FUNCTIES | School |  | 100%
| Kinderdagopvang |  | 0%
| Gymzaal |  | 0%
| Totaal (100%) |  | 100%

## Kenmerken (hidden)
Doelen en Uitgangspunten Generiek PvE |  |  |  |  | POM
Bovenliggend object naam | Objectnaam | Kenmerknaam | Waarde | Eenheid | Parameter voor model? | Zo ja welke fase? | Hoe? | Parameter Financieel | Keuze velden | Beoordelingskader | Hoe | Fase | Wanneer
Een betere school | Kenmerken locatie | Bouwhoogte | 12 | m | Ja | Gebied | Uit Omgevingsplan of in te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In ontwerpgeneratie | gebouw
|  | Bebouwingspercentage | 50 | % | ja | Gebied | Uit Omgevingsplan of in te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In gebiedsuitgangspunten | Gebied
|  | Eventuele ontheffingen/afwijkingen | n.v.t. |  | ja | Gebied | Uit Omgevingsplan of in te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In gebiedsuitgangspunten | Gebied
|  | Bijzondere aandachtspunten | n.v.t. |  | ja | Gebied | Uit Omgevingsplan of in te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In gebiedsuitgangspunten | Gebied
|  | Verkeerssituatie | De verkeersontsluiting van het Integraal Kindcentrum is gericht op langzaam verkeer. De locatie is primair bereikbaar te voet en per fiets. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt en gescheiden van loop- en fietsroutes van kinderen. De verkeerssituatie is ingericht op veilige breng- en haalmomenten binnen een woonomgeving. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 : 1 Voldoet helemaal niet 2Voldoet in grote mate niet 3 Voldoet in beperte mate 4 voldoet in grote mate 5 Voldoet voledig | Afgewogen besluit
|  | Parkeren motorvoertuigen | Parkeren voor motorvoertuigen is beperkt en functioneel van aard en bedoeld voor personeel, leveranciers en incidenteel bezoek. Parkeren vindt plaats op of nabij de kavel, passend binnen het stedenbouwkundig kader en geldende parkeernormen. Uitgangspunt is het voorkomen van verkeersonveiligheid en overlast voor de omgeving. |  | ja | Gebied | In te tekenen | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Stalling fietsen/scooters | Voor leerlingen en medewerkers wordt voorzien in voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen en scooters. De stallingen zijn goed bereikbaar, overzichtelijk en veilig gesitueerd in relatie tot de entrees van het gebouw. Fietsstallingen vormen een integraal onderdeel van de verkeersafwikkeling rondom het IKC |  | ja | Gebied | In te tekenen | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Functies buitenruimte | De buitenruimte maakt functioneel onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum en is primair bedoeld voor gebruik door leerlingen van de basisschool en kinderen van de voorschoolse educatie. De buitenruimte wordt ingericht als speel- en verblijfsruimte die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ondersteunt. De buitenruimte voor de voorschoolse educatie is afgebakend en niet openbaar toegankelijk. De buitenruimte van de basisschool is in principe niet publiek toegankelijk en wordt gebruikt tijdens schooltijden en onder toezicht. Buiten schooltijden kan medegebruik plaatsvinden indien dit organisatorisch en veilig kan worden ingericht. De buitenruimte is gericht op spelen, bewegen en verblijven en vormt een duidelijke overgang tussen gebouw en omgeving. |  | ja | Gebied | In te tekenen | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
| Wet- en regelgeving | Wet- en regelgeving | Het project moet voldoen aan alle relevante vigerende wet- en regelgeving (o.a. Bbl, Arbowetgeving), waaronder, maar niet beperkt tot, de wet- en regelgeving die genoemd wordt bij de gedefinieerde eisen. Bij verwijzingen naar externe normen (bijv. NEN -normen) moet worden uitgegaan van de meest recente versie en alle delen van de norm tenzij anders aangegeven. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
Een functionele school | Kenmerken school | Aantal leerlingen | 380 | Leerlingen | ja | Start | IN te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In ontwerpgeneratie | gebouw
|  | Aantal onderwijsmedewerkers | 18 | Docenten | ja | Start | IN te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In ontwerpgeneratie | gebouw
|  | Aantal stafmedewerkers | 4 | Stafmedewerkers | ja | Start | IN te voeren | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | In ontwerpgeneratie | gebouw
|  | Onderwijstype | Integraal Kindcentrum (IKC) met primair onderwijs en voorschoolse educatie. Binnen het gebouw is ruimte voor onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar en voorschoolse educatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Eventueel medegebruik voor buitenschoolse opvang vindt plaats binnen de onderwijsruimten. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Identiteit/cultuur | De school kenmerkt zich door een open en inclusieve cultuur, gericht op samenwerking, veiligheid en ontwikkeling. De huisvesting ondersteunt ontmoeting, overzicht en een prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Onderwijsvisie | Het onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen, waarbij klassikale instructie wordt gecombineerd met zelfstandig werken en samenwerken. De leeromgeving faciliteert verschillende werkvormen en sluit aan bij de ontwikkelingsfase van leerlingen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Missie | De missie van de school is het bieden van kwalitatief goed primair onderwijs in een veilige en stimulerende omgeving, waarin leerlingen zich cognitief, sociaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Doelgroep | De doelgroep bestaat uit kinderen van 2 tot 12 jaar uit de directe omgeving van de school. De school bedient een gemengde populatie leerlingen uit de wijk en biedt passend onderwijs binnen het reguliere primair onderwijs en voorschoolse educatie. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Structuur | De school is georganiseerd volgens een onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwstructuur, met een logische clustering van onderwijsruimten per bouw. Deze structuur ondersteunt overzicht, herkenbaarheid en efficiënt gebruik van ruimten. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Aanvullende functies/gebruikers | Naast het primair onderwijs en de voorschoolse educatie zijn er geen aanvullende externe gebouwgebruikers die beschikken over eigen, exclusieve ruimten binnen het gebouw. Eventuele buitenschoolse opvang en andere activiteiten maken gebruik van medegebruik van onderwijsruimten binnen vastgestelde tijden en afspraken. De gymzaal is een afzonderlijke functie en valt buiten het onderwijsdeel van het gebouw. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Combinatiefuncties | Buiten schooltijden kunnen de bestaande ruimten beperkt worden ingezet voor medegebruik, zoals buitenschoolse opvang en incidentele buurt- of wijkgerichte activiteiten. Dit betreft laagdrempelige activiteiten die passen binnen de onderwijsfunctie, zoals ontmoetingen, cursussen of kleinschalige bijeenkomsten. Het medegebruik vindt plaats binnen vastgestelde tijden en afspraken, zonder dat hiervoor aanvullende ruimten of aanpassingen aan het programma nodig zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
| Huisvestingsconcept | Huisvestingsconcept algemeen | Het beoogde huisvestingsconcept is gericht op een functionele, overzichtelijke en flexibele leeromgeving die verschillende onderwijsactiviteiten ondersteunt. De huisvesting faciliteert zowel klassikale instructie als zelfstandig werken en samenwerken in kleinere groepen. Ruimten zijn zodanig georganiseerd dat ontmoeting en interactie tussen leerlingen en medewerkers mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van rust en concentratie. De achterliggende doelstelling is het creëren van een toekomstbestendig gebouw dat meebeweegt met veranderende onderwijsbehoeften, efficiënt ruimtegebruik mogelijk maakt en bijdraagt aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving voor alle gebruikers. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Ruimtelijke indeling | De ruimtelijke indeling van het gebouw is gebaseerd op een heldere zonering en logische clustering van functies. Onderwijsruimten zijn geclusterd per bouw (onderbouw, middenbouw en bovenbouw), waardoor overzicht en herkenbaarheid voor leerlingen en medewerkers ontstaat. Ondersteunende functies en gedeelde voorzieningen zijn centraal gepositioneerd en goed bereikbaar vanuit de onderwijsclusters. De ruimten voor voorschoolse educatie vormen een eigen, duidelijk herkenbare zone binnen het gebouw, met een directe relatie met de buitenruimte. Functies met een mogelijk intensiever gebruik, zoals de gymzaal, zijn ruimtelijk zodanig gescheiden of gepositioneerd dat verstoring van het onderwijs wordt beperkt. |  | Ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Logistiek | De logistiek van het gebouw is gericht op overzicht en veiligheid. Er wordt uitgegaan van een duidelijke hoofdentree voor het primair onderwijs, met een logische en overzichtelijke routing naar de onderwijsruimten. Voor de voorschoolse educatie wordt voorzien in een eigen entree of een duidelijk gescheiden toegang, zodat verschillende gebruikersgroepen op een veilige en herkenbare wijze het gebouw kunnen betreden en verlaten. Bezoekers en medewerkers maken gebruik van de hoofdentree, waarbij interne routes zodanig zijn ingericht dat kruisende stromen zoveel mogelijk worden beperkt. Deze opzet draagt bij aan rust, veiligheid en efficiënt gebruik van het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Gemeenschappelijke ruimtes | Binnen het gebouw zijn enkele functies en ruimten bedoeld voor gedeeld gebruik door de verschillende gebouwgebruikers. Het betreft met name een centrale hal of ontmoetingsruimte die fungeert als entreegebied en informeel verblijfsgebied. Daarnaast kunnen ondersteunende ruimten, zoals een leer- of werkgebied, een kleine bibliotheekvoorziening of multifunctionele ruimte, flexibel worden ingezet door zowel onderwijs, voorschoolse educatie als eventueel medegebruik buiten schooltijden. Het gedeeld gebruik van deze ruimten draagt bij aan efficiënt ruimtegebruik en ontmoeting, zonder dat dit leidt tot extra ruimtevraag. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Typologie onderwijsruimten | De onderwijsruimten zijn opgezet volgens een gedifferentieerde ruimtelijke typologie die aansluit op verschillende werkvormen en groepsgroottes. Uitgangspunt is een combinatie van overwegend gesloten groepsruimten voor klassikale instructie, aangevuld met aanvullende ruimten voor zelfstandig werken en samenwerken in kleinere groepen. De groepsruimten bieden plaats aan reguliere groepsgroottes en zijn zodanig van omvang dat flexibel gebruik mogelijk is. Aanvullende ruimten in de nabijheid van de groepsruimten ondersteunen differentiatie in het onderwijs, zoals werken in kleine groepen of individueel werken. De mate van open- en geslotenheid is afgestemd op een balans tussen rust, overzicht en interactie. De inrichting van de onderwijsruimten is flexibel en aanpasbaar, zodat verschillende onderwijsactiviteiten en toekomstige veranderingen in het onderwijsprogramma kunnen worden gefaciliteerd. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
Een aantrekkelijke school | Uitstraling exterieur | Beschrijving | eigentijds en herkenbaar, passend binnen de schaal van de woonomgeving, uitnodigend en kindvriendelijk, overzichtelijk en transparant, duurzaam en toekomstbestendig, zorgvuldig ingepast in de omgeving |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
| Uitstraling interieur | Beschrijving | licht en overzichtelijk, rustig en veilig, flexibel en aanpasbaar, warm en uitnodigend, functioneel en duurzaam, stimulerend voor leren en ontmoeten |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Uitstraling buitenruimten | Beschrijving | groen en kindvriendelijk, veilig en overzichtelijk, uitnodigend tot spelen en bewegen, robuust en onderhoudsvriendelijk, passend bij de woonomgeving, functioneel en duurzaam |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
Een inclusieve school | Een inclusieve school | Relevante norm(en) | NEN 9120 |  | nee |  |  | ja | Voldoen aan NEN9120 JA of Nee | Randvoorwaarde voor POM
| Ruimtelijke aspecten | Navigatie ('wayfinding') | Gebruikers moeten eenvoudig hun weg kunnen vinden binnen en buiten het gebouw, met een minimale noodzaak voor bewegwijzering. Denk aan natuurlijke looproutes, zichtlijnen en herkenningspunten. Bewegwijzering moet duidelijk zijn voor alle gebruikers, ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Hoogteverschillen | Alle verdiepingen zelfstandig bereikbaar zijn voor alle gebruikers, ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden. Op de verdiepingen zelf moeten hoogteverschillen en drempels vermeden worden. Waar hoogteverschillen niet te vermijden zijn, moet een vaste opstap, lift, trap en/of hellingbaan worden toegepast. |  | nee |  |  | nee
|  | Ruimte voor gebruik mobiliteitshulpmiddelen | Het gebouw moet in verblijfsruimtes en de routes daar naartoe voorzien in voldoende ruimte voor het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Denk aan doorgangsbreedtes, passeerruimte in gangen, draaicirkels bij trappen, manoeuvreerruimte bij deuren, en bedieningsruimte bij ramen, kasten, zonwering en andere bedienbare gebouwelementen. |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Toetsing van gangbreedtes en en draaijcirkels | Gebouw
|  | Ruimten voor ondersteuning/behandeling | Het gebouw moet voorzien in behandel- en/of spreekruimte(n) waar leerlingen kunnen afspreken met zorg- of ondersteuningspersoneel (bijv. maatschappelijk werkers, onderwijspsychologen, logopedisten). Kan gaan om specifieke ruimten, maar ook dubbel ruimtegebruik is mogelijk. Comfort, privacy en rust zijn belangrijke kwaliteiten. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Ruimtes zijn onderdeel van de ruimtestaat | Gebouw
|  | Ruimte voor opslag hulpmiddelen | Het gebouw moet beschikken over opslagruimte voor hulpmiddelen die door leerlingen met een beperking worden gebruikt (bijv. rolstoelen, loophulpmiddelen, aangepaste stoelen en tafels, brailleleesapparatuur). Opslag moet gepositioneerd zijn in de directe omgeving van de onderwijsruimten waar de hulpmiddelen worden gebruikt. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Ruimtes zijn onderdeel van de ruimtestaat | Gebouw
|  | Diversiteit in plekken | Voorzie in verschillende soorten ruimtes die aansluiten op uiteenlopende voorkeuren en behoeftes. Denk niet alleen aan klassieke onderwijsruimtes, maar ook stilteplekken voor geconcentreerd werken, groepsruimten voor samenwerking en informele leeromgevingen waar leerlingen zich op hun gemak voelen. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Ruimtes zijn onderdeel van de ruimtestaat | Gebouw
| Technische aspecten | Binnenklimaat | Sommige gebruikers zijn gevoeliger voor geluid, licht, temperatuur en allergenen dan anderen. Vanuit dit perspectief is het belangrijk dat binnenklimaat in de school beter is dan wettelijk minimum (zie DP-13). |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Aanpasbaarheid | Verblijfsruimtes moeten flexibel in te richten zijn om aan te sluiten op de diverse behoeften van gebruikers. Aandachtspunten zijn het kunnen aanpassen van de inrichting en de aanpasbaarheid van binnenklimaat (te openen ramen, aanpassen verlichting, aanpassen verwarming) |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Aansluitingen hulpmiddelen | In de school moeten voldoende en goed gepositioneerde aansluitingen beschikbaar zijn voor het opladen en gebruiken van hulpmiddelen door leerlingen en medewerkers met een beperking. Denk aan stroompunten voor het opladen van elektrische rolstoelen, gehoorversterkende apparatuur of andere hulpmiddelen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Bedieningsgemak | Bedienbare elementen (o.a. zonwering, deuren, ramen, verlichting) moeten veilig en eenvoudig te bedienen zijn voor alle gebouwgebruikers, ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden. Denk aan reikhoogtes, zichtbaarheid en bedienweerstand. Bij voorkeur zijn zware bouwdelen zoals brandwerende deuren automatisch of elektrisch te bedienen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Belevingsaspecten | Prikkelarme plekken | De huisvesting moet een rustige uitstraling en een prettige akoestiek hebben zodat leerlingen met een verhoogde gevoeligheid voor prikkels zich beter kunnen concentreren. Er moet voorzien worden in speciale prikkelarme ruimten of plekken waar leerlingen zich kunnen terugtrekken. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Niet
|  | Intuïtieve 'leesbare' ruimten | Het beoogde gebruik van een ruimte moet eenvoudig te begrijpen zijn. Leerlingen moeten intuïtief aanvoelen waarvoor een ruimte bedoeld is (bijv. een stilteruimte versus een ruimte voor sociale interactie). Denk aan gebruik kleuren, pictogrammen en inrichtingselementen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Natuurlijke elementen | Het ontwerp moet natuurlijke elementen integreren om welzijn en concentratie te bevorderen. Dit omvat (uit)zicht op groen, daglichttoetreding, beplanting binnen en buiten het gebouw en het gebruik van natuurlijke materialen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Zichtlijnen | In verblijfsruimten moeten er een visuele verbinding met buiten zijn. Er moet uitzicht zijn voor ieder type gebruiker (groot of klein, zittend, staand, liggend op een bed). Het gebouw moet voorzien worden van meerdere doorkijkjes op kijkhoogte van specifieke gebruikersgroep |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Menselijke maat | Het gebouw moet een menselijke maat hebben en gebruikers een gevoel van geborgenheid geven. Denk aan opdelen van open ruimten in kleinere, herkenbare zones, en het creëren van plekken met besloten karakter waar leerlingen zich veilig en comfortabel voelen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
Een gezonde school | Binnenklimaat | Geluid | Klasse B (Goed) conform PvE Frisse scholen. Het akoestisch comfort in de onderwijsruimten is beter dan minimaal vereist conform Bbl. Spraak moet goed verstaanbaar zijn. Geluidsabsorberende materialen in plafonds en wanden moeten galm verminderen. Hinderlijk geluid van installaties, vanuit buiten, en van naastgelegen ruimten moet gedempt worden zodat leerlingen en docenten zich goed kunnen concentreren. Bij renovatie kan het zijn dat klasse B niet realiseerbaar is voor wat betreft eisen aan lucht- en contactgeluidsisolatie omdat aanpassingen aan bestaande vloeren en wanden te kostbaar zijn. In dat geval volstaat Klasse C (Voldoende). |  | nee |  |  | ja | Klasse A, B of C | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Temperatuur | Klasse B (Goed) conform PvE Frisse scholen. Het thermisch comfort in de onderwijsruimten moet beter zijn dan minimaal vereist conform Bbl. Grote temperatuurwisselingen moeten beperkt worden door goede isolatie, effectieve zonwering en een efficiënte verwarmings- en koelstrategie. In de zomer moet het comfortabel blijven, met slechts incidentele uitschieters tijdens extreem warme dagen. |  | nee |  |  | ja | Klasse A, B of C | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Licht | Klasse B (Goed) conform PvE Frisse scholen. Het visueel comfort in de onderwijsruimten moet beter zijn dan minimaal vereist conform Bbl, met een goede balans tussen dag- en kunstlicht. Ramen moeten uitzicht en natuurlijke lichtinval bieden zonder verblinding. Kunstverlichting moet gelijkmatig verdeeld zijn. Hinderlijke contrasten, flikkeringen, en reflecties moeten beperkt worden (zie ook REQ-63). Bij renovatie kan het zijn dat klasse B niet realiseerbaar is voor wat betreft eisen aan daglichttoetreding omdat aanpassingen aan de gevel kostbaar zijn en/of conflicteren met de ambitie om een energieneutraal gebouw te realiseren. In dat geval volstaat klasse C (Voldoende). Aandachtspunt vanuit NEN 9120 is dat er aandacht besteed aan overgangen van lichte naar donkere ruimten. Plotselinge veranderingen in de verlichtingssterkte, met name bij entrees/toegangen, moeten worden vermeden. |  | nee |  |  | ja | Klasse A, B of C | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Lucht | Klasse B (Goed) conform PvE Frisse scholen. De luchtkwaliteit in de onderwijsruimten moet beter zijn dan minimaal vereist conform Bbl. Regelbare mechanische en natuurlijke ventilatie moeten zorgen voor de aanvoer van frisse lucht en de afvoer van vervuilde lucht. Verontreinigingen en CO₂-concentraties moeten beperkt blijven, ook bij intensief gebruik van klaslokalen. Zie ook REQ-108 voor eisen met betrekking luchtkwaliteit en materiaalgebruik. |  | nee |  |  | ja | Klasse A, B of C | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Kwaliteitsborging | Klasse B (Goed) conform PvE Frisse scholen. Er wordt een oplevertoets uitgevoerd zodat kan worden vastgesteld of de gestelde binnenklimaateisen daadwerkelijk behaald worden. Zie hiervoor de Frisse scholen Toets voor de onderdelen lucht-temperatuur-licht-geluid. Bij oplevering wordt mondeling en schriftelijk een instructie gegeven over het juiste gebruik van de beïnvloedingsmogelijkheden en voorzieningen. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Comfort niet-onderwijsruimten | Bovenstaande uitgangspunten gelden voor de onderwijsruimten in het gebouw. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit is voor de kantoor(achtige) ruimten uitgegaan van een gelijk comfortniveau. Voor de overige ruimten zijn specifieke eisen geformuleerd. |  | nee |  |  | ja | BBL, A, B of C | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
| Stimuleren beweging | Ruimten bewegingsonderwijs | Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor bewegingsonderwijs, passend bij de leeftijdsgroepen en het onderwijsconcept. Dat kan gaan om een gymzaal (indien niet in nabijheid beschikbaar) of een multifunctionele speelruimte die geschikt is voor lessen lichamelijke opvoeding. |  | ja | Start | PvE-Tool | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Ruimtes zijn onderdeel van de ruimtestaat | Gebouw
|  | Beweging door gebouw | Het gebouwontwerp moet uitnodigen tot beweging en tegelijkertijd een veilige en toegankelijke verkeersstroom ondersteunen. Aandachtspunten zijn aantrekkelijke en goed zichtbare trappen die trapgebruik stimuleren en brede gangen zonder obstakels die vrije en veilige doorstroming mogelijk maken. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Beweging op leer/werkplek | De inrichting moet een dynamische leer- en werkomgeving ondersteunen, zodat leerlingen op naar behoefte van plek of houding kunnen wisselen. Aandachtspunten zijn in hoogte verstelbare tafels en stoelen (voor zover onderdeel scope) en flexibele zithoeken die actief zitten en staand werken mogelijk maken. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Beweging in buitenruimtes | De buitenruimte moet aantrekkelijk en functioneel worden ingericht om leerlingen te stimuleren om te bewegen en actief te spelen. Denk aan diverse speel- en sportvoorzieningen, uitdagende speelaanleidingen en gevarieerde ondergronden die uitnodigen tot rennen, springen en balspelen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
Een duurzame school | Energiegebruik | Energiezuinig gebouwontwerp | Bouwkundige maatregelen moeten de energievraag maximaal beperken volgens de Trias Energetica. Aandachtspunten zijn een slimme oriëntatie van ruimtes ten opzichte van de zon, gebruik van daglicht, hoogwaardige isolatie, luchtdichtheid van gevels en het gebruik van natuurlijke ventilatie en thermische massa om behoefte aan actieve koeling te minimaliseren. |  | nee |  |  | ja | BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Energiezuinigheid installaties | Nieuwe installaties moeten energiezuinig zijn en bijdragen aan het beperken van de warmtevraag en de koellast. Dit betekent o.a. efficiënte verwarmings- en ventilatiesystemen (conform NEN-EN 16798), warmteterugwinning, vraaggestuurde regelingen, en energiezuinige verlichting. Keuzes voor de verwarmingsinstallatie moeten aansluiten bij de (toekomstige) warmtevisie van de wijk om desinvesteringen te voorkomen |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Gebruik hernieuwbare energie | De energievraag moet ingevuld kunnen worden door gebruik hernieuwbare energiebronnen. Aandachtspunten zijn inzet van zonnecellen, warmtepompen en lage temperatuurverwarming (LTV) in combinatie met bodem-, water- of luchtwarmte. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Energiemonitoring | Het gebouw moet voorzien worden van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) om de prestatie en het energiegebruik van de technische installaties te monitoren, aan te sturen en te optimaliseren, conform NEN-EN-ISO 52120. Zie ook DP-31. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Regeltechniek | De centrale warmteopwekking en andere installaties moeten zodanig in te regelen zijn dat er geen sprake is van onnodig energieverbruik. Door middel van bijv. kloktijden, overwerktimers en een weekend- en vakantieprogramma moet het mogelijk zijn de werking van installaties af te stemmen op de bezetting en het gebruik van het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Kwaliteitsborging | Klasse C (Voldoende): er moet een oplevertoets worden uitgevoerd waarbij gecontroleerd wordt dat de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Energielabel | A+++++ |  |  |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Primair fossiel energiegebruik | 0 | kWh/m2/jaar | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Aandeel hernieuwbaar | 100 | % | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Aandeel aardgas | 0 | % | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) | 60 | kWh/m2/jaar | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Onderwerp van de innovatie | Passiefbouw (leerlab 1) |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Meten hoveelheid zonbelaste geveloppervlak. Hoe hoger dit opvlak hoe lager de score | Gebouw
|  | Scope van de innovatie | Een geheel bouwdeel of element; de keuze hierin is productafhankelijk. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Ontwikkelstadium (TRL) | Min. TRL 5 (validatie prototype), max. TRL 7 (prototype in operationele omgeving) |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Materiaalgebruik | Behoud en hergebruik | Materialen van het bestaande gebouw moeten zoveel mogelijk behouden of binnen het project hergebruikt worden. Dit beperkt het gebruik van nieuwe materiaal en de noodzaak om verwijderd materiaal af te voeren en te verwerken. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | CO~2~-uitstoot | Nieuwe toe te passen materialen moeten een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO~2~-uitstoot hebben, met name wat betreft emissies die gepaard gaan met de extractie, de verwerking, het transport van het materiaal. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Biobased | Daar waar mogelijk moet er gebruik gemaakt worden van biobased materialen. Denk aan hout voor constructiedelen en vezelgewassen bij (na)isolatie, daarbij rekening houdend met de vochthuishouding in het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Losmaakbaarheid | Nieuw toegepaste bouwmaterialen moeten zoveel mogelijk 'losmaakbaar' zijn zodat deze aan het einde van de levensduur van het gebouw eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Gezondheid | Toegepaste materialen mogen geen gezondheidsrisico's voor gebruikers met zich mee brengen. Er moet gebruik gemaakt worden van materialen zonder toxische stoffen of materialen waarbij het aandeel toxische stoffen schadelijke grenswaarden niet overschrijdt. Conform PvE Frisse scholen klasse B is de formaldehydeconcentratie in de lucht max. 30 microgram/m³, de TVOC -concentratie max. 200 microgram/m^3^ en worden er geen schadelijke weekmakers/ftalaten (zoals DEHP, DBP en BBP) toegepast. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Certificering | De herkomst en duurzame eigenschappen van materialen moet onderbouwd kunnen worden, bij voorkeur aan de hand van certificaten (bijv. Cradle2Cradle, Natureplus, Declare-certificering). Materialen waarbij de controle niet goed mogelijk is, moeten vermeden worden. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Documentatie | De opdrachtnemer draagt zorg voor het registreren en vastleggen van alle materialen die in het gebouw worden tijdens ontwerp en realisatie toegevoegd in een materialenpaspoort. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Materiaalgebonden CO~2~-uitstoot | 330 | kg CO2-eq / m2BVO/jaar | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Aandeel biobased, hergebruikt en/of gerecycled materiaal | 25 | % | nee |  |  | ja | Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled 15% 25% of 35% | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Losmaakbaarheidsindex | 40 | % | nee |  |  | ja | LI 30% 40% of 50% | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
| Waterverbruik | Verbruiksefficiëntie | Waterverbruikende voorzieningen moeten waterbesparend zijn zonder verlies van functionaliteit en comfort. Aandachtspunten zijn waterbesparende kranen in keukens en sanitaire ruimtes, efficiënte douches, wc’s, en zuinige (af)wasmachines. Ook schoonmaakinstallaties moeten efficiënt omgaan met waterverbruik. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Monitoring | Het moet mogelijk zijn om het waterverbruik te monitoren. Er zijn (sub)watermeters op de hoofdaansluiting en op alle voorzieningen/ruimten met een significant waterverbruik (≥ 10% totaal). Het verbruik moet per gebruikersgroep afleesbaar zijn in een monitorings- of gebouwbeheersysteem. |  | nee |  |  | Ja | Wel of geen subbemetering | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Afvoer vuil water | In de ontwerpfase moet onderzocht worden of het haalbaar is om een hergebruiksysteem te realiseren waarbij afvalwater (afkomstig van bijv. wastafels, douches, wasmachines) herbruikt wordt voor niet-drinkwater toepassingen zoals doorspoelen toiletten of irrigatie. |  | nee |  |  | Ja | Wel of geen Afvalwater hergebruiksysteem | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Afvoer hemelwater | In de ontwerpfase moet onderzocht worden of het haalbaar is om een hergebruiksysteem (waarbij hemelwater wordt opgevangen, opgeslagen en indien nodig behandeld) en/of opvangsysteem (waarbij hemelwater wordt opgevangen in de grond of in tanks) te realiseren. |  | nee |  |  | Ja | Wel of of geen grijswatersysteem | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
| Afvalbeheer | Inventarisatie bouwafval | In geval van sloopwerkzaamheden moet een inventarisatie worden uitgevoerd om te bepalen welke materialen en producten hergebruikt, getransformeerd of gerecycled kunnen worden. Denk aan de terugwinning van bouwmaterialen zoals deuren, kozijnen, plafondpanelen en installaties. Bouwafval wordt zoveel mogelijk beperkt. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Scheiden bouwafval | Bouw- en sloopafval moet op de bouwplaats gescheiden worden ingezameld om hergebruik en recycling te maximaliseren. Aandachtspunten zijn aparte containers voor verschillende materialen, en samenwerking met afvalverwerkers die circulaire verwerking ondersteunen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Afval tijdens gebruiksfase | Het gebouw moet beschikken over adequate voorzieningen voor afvalscheiding en opslag, afgestemd op de afvalstromen van gebruikers. Aandachtspunten zijn strategisch geplaatste inzamelpunten voor papier, plastic, GFT en restafval, en een efficiënte logistiek voor opslag en afvoer door de afvaldienst. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Natuurinclusiviteit | Onderzoek | Maatregelen ten aanzien van natuurinclusief bouwen moeten vastgesteld worden op basis van een flora- en fauna-inventarisatie. Deze inventarisatie moet uitgevoerd worden door een professionele ecoloog. In de inventarisatie moeten de ecologische waarden van de locatie beschreven worden op basis van bureau- en veldonderzoek. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Natuurvoorzieningen gebouw | Waar mogelijk dienen bouwkundige wijzigingen bij te dragen aan de versterking van het lokale ecosysteem. Denk aan de toepassing van een bruin of groen dak en kleinschaligere maatregelen, zoals gevelbeplanting en nestruimte voor dieren. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen groendak | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Natuurvoorzieningen buitenruimte | Waar mogelijk dient de inrichting van de buitenruimte bij te dragen aan de versterking van het lokale ecosysteem. Denk aan gebruik inheemse plantsoorten, realisatie natuurspeelplaats en functies die kunnen bijdragen aan opvang van water (bijv. wadi, vijver). |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Klimaatadaptatie | Bestendigheid tegen hitte | Opwarming van het gebouw en uitstraling van warmte naar de omgeving moet worden tegengegaan. Aandachtspunten zijn toepassing van warmtewerende of verkoelende materialen, het creëren van schaduw, en de toepassing van verticaal en horizontaal groen. Eventuele beplanting bestaat uit soorten die bestendig zijn tegen warme omstandigheden. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Bestendigheid tegen extreme neerslag | Extreme neerslag wordt door het gebouw weerstaan zonder beschadigd te raken of minder goed te presteren. Gebouw en terrein zijn zodanig ontworpen dat neerslag op locatie wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen waterretentie systeem | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Bestendigheid tegen droogte | Droogte wordt door het gebouw weerstaan zonder beschadigd te raken (denk aan evt. lagere grondwaterstand). Eventuele beplanting bestaat uit soorten die bestendig zijn tegen droge omstandigheden. Het gebouw zelf zorgt voor reductie waterverbruik (zie eisen met betrekking tot waterverbruik bij DP-17) |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Bestendigheid tegen overstromingen | In geval van een overstroming (stijging van 0,2 meter of minder) mag er geen schade optreden aan de gebouwstructuur en de elektrische installaties. Aandachtspunten zijn waterrobuuste vloer, waterrobuuste inrichting, hoogte stopcontacten, en verdeling van functies over verdiepingen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Adaptiviteit plattegrond | Ruimtescheidingen | Binnenwanden moeten zonder ingrijpende/kostbare ingrepen verplaatsbaar zijn. Dragende wanden moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Stramienmaat | Het gevelontwerp, de constructie en de installaties moeten op één, fijnmazig stramien uitgelegd worden dat maximale mogelijkheden biedt voor het later kunnen aanpassen van de plattegrond ten behoeve van veranderende onderwijsprocessen of zelfs, op lange termijn, het transformeren van het gebouw tot een andere functie. |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Beoordeling op maakbaarheid Bouwsystemen. Hoe meer bouwsystemen toepasbaar zijn hoe hoger de score | Gebouw
|  | Positionering vaste delen | De structuur van het gebouw moet zodanig ontworpen zijn dat moeilijk of niet te verwijderen obstakels (bijv. kolommen, dragende wanden, trappenhuizen, schachten) geen belemmering vormen voor aanpassingen in in de indeling van het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Beoordeling op maakbaarheid Bouwsystemen. Hoe meer bouwsystemen toepasbaar zijn hoe hoger de score | Gebouw
|  | Installatieontwerp | De installatie-infrastructuur moet zodanig zijn opgezet, dat de mogelijke indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassing van de hoofdstructuur en centrale vermogens van de installatie. |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Beoordeling op maakbaarheid Bouwsystemen. Hoe meer bouwsystemen toepasbaar zijn hoe hoger de score | Gebouw
| Adaptiviteit ruimten | Effectief ruimtegebruik | Verkeersruimten en andere secundaire ruimtes moeten zodanig ontworpen worden dat ze ook functioneel gebruikt kunnen worden, resulterend in een zo goed mogelijke verhouding tussen het bruto en functionele oppervlak. Denk aan brede gangen die ruimte bieden aan studieplekken, of een centrale trap die ook dienst kan doen als tribune of pauzeplek. Aandachtspunt: zodra ondersteunende ruimten (bijv. gang) gebruikt kunnen worden als verblijfsruimten (bijv. leerplek) dan zal dit extra eisen met zich meebrengen (bijv. daglichteisen). |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Meten van Bruto netto verhouding. Hoe lager deze verghouding hoe beter de score | Gebouw
|  | Gecombineerd ruimtegebruik | Ruimten moeten zodanig worden ontworpen dat ze goed te combineren en/of uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat indien een ruimte onderdeel uitmaakt van een andere ruimte de strengste eisen van de meest kritische ruimte gelden. Denk aan binnenklimaateisen voor een (open) garderobe of pantry binnen een personeelsruimte. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Flexibiliteit inrichting | De inrichting van onderwijsruimtes moet eenvoudig aanpasbaar zijn om wijzigingen in leerstijlen en groepsgroottes te kunnen faciliteren. Denk aan inrichtingselementen die verplaatsbaar, stapelbaar of modulair zijn, en de mogelijkheid om een ruimte in te delen in verschillende zones (bijv. voor instructie, zelfstandig werken en samenwerken). |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Flexibiliteit voorzieningen | Een of meerdere centrale/gedeelde ruimtes (bijv. centrale hal of gymzaal) moeten beschikken over instelbare voorzieningen voor verlichting, akoestiek en klimaatbeheersing, afgestemd op verschillende gebruiksscenario’s. Denk aan grote ruimtes die zowel voor gymnastiek en theater gebruikt kunnen worden. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Adaptiviteit techniek | Demonteerbaarheid | Installatieonderdelen moeten eenvoudig bereikbaar en te demonteren zijn, zodat onderhoud, vervanging en uitbreiding zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen mogelijk is. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Modulariteit | Elektriciteits- en ICT-voorzieningen moeten modulair uit te breiden en aan te passen zijn, zodat toekomstige veranderingen in onderwijsvormen eenvoudig kunnen worden ondersteund. Aandachtspunten zijn flexibele kabelsystemen, uitbreidbare capaciteit en slimme aansluitpunten die zonder hak- en breekwerk kunnen worden verplaatst. |  | nee |  |  | nee |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Reservecapaciteit | 20 | % | nee |  |  | ja |  | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
Een veilige school | Gebruiksveiligheid | Fysieke veiligheid | Het gebouw en terrein moeten zodanig ontworpen worden dat ernstige gebruiksrisico’s (schade door vallen, struikelen, botsen) beperkt worden, maar er moeten ook mogelijkheden zijn voor uitdagend en risicovol spelen, passend bij de leeftijd van de leerlingen. Centraal idee is dat leerlingen motorische en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen binnen een veilige, maar niet volledig risicoloze omgeving. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Sociale veiligheid | Het gebouw en de buitenruimtes zijn zodanig ontworpen dat medewerkers goed toezicht kunnen houden op alle leerlingen en activiteiten. Toezicht moet zowel binnen een ruimte als vanuit buiten de ruimte (bijv. vanaf de gang) mogelijk zijn. Denk aan ruimtes zonder hoeken of obstakels en het gebruik van glasstroken of zijlichten in deuren en wanden. |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Psychologische veiligheid | Het ontwerp biedt herkenbare en comfortabele plekken waar leerlingen en medewerkers zich veilig en op hun gemak kunnen voelen. Denk aan rustige plekken voor concentratie en ontspanning, gemeenschappelijke ruimtes die samenwerking en sociale interactie stimuleren, en een warme, uitnodigende sfeer door middel van licht en materiaalgebruik. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Brandveiligheid | Relevante norm(en) | Brandveiligheidseisen uit het Bbl, eisen van de brandweer en de gemeente, en eventuele eisen van de verzekeraar van het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Compartimentering | De brandcompartimentering van het gebouw is afgestemd op de functionele indeling van het gebouw. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Plan brandveiligheid | De opdrachtnemer voorziet in uitgangspuntendocument, opgesteld door een door het CCV erkende organisatie. Het plan dient gedurende het project geactualiseerd te worden en gebruikt te worden als toetsingskader. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Documentatie | Opdrachtnemer voorziet in een brandveiligheidslogboek dat aantoont dat de brandveiligheidsvoorzieningen voldoen aan wet- en regelgeving. Denk o.a. aan fotodocumentatie doorvoeringen, plattegrondtekening(en) met brand- en rookscheidingen, en testcertificaten en productcertificaten van de voorzieningen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Beveiliging tegen inbraak | Zonering | Het gebouw moet zodanig indeelbaar zijn dat er onderscheid is te maken in de toegankelijkheid en beveiliging van verschillende gebouwdelen voor gebruikers. Aandachtspunten zijn (semi)publieke ruimten zoals de entree en een eventuele centrale hal versus ruimten die alleen voor leerlingen en leerkrachten of administratief personeel bedoeld zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Bouwkundige maatregelen | Het bouwkundig ontwerp van de buitenschil moet inbraak en indringing vertragen en belemmeren. Aandachtspunten zijn de weerstandsklasses van ramen en deuren, de beveiliging van eventuele dakopeningen, de inbraakwerendheid van het hang- en sluitwerk, en de opklimbaarheid van het gebouw. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen Extra beveiligingsmaatregelen | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Technische maatregelen | Beveiligingsinstallaties moeten zorgen voor gecontroleerde toegang en detectie/alarmering in geval van een incident of indringing. Aandachtspunten zijn voorzieningen voor inbraakdetectie, bewegingsmelders, toegangscontrolevoorzieningen, en plaatsing van camera’s op strategische plaatsen, zoals ingangen en gangen. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen toegangscontrolesysteem | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Sluitplan | In overleg met de gebruikers moet er een sluitplan worden opgesteld dat specificeert hoe de toegang tot ruimtes, het gebouw als geheel, en gebouwdelen georganiseerd is. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Bestendigheid tegen vandalisme | Controle/overzicht | Overzicht Doelen en uitgangspunten.xlsx |  | nee |  |  | nee |  | Handmatig door gebruiker | Sliderkeuze 1-5 | Afgewogen besluit
|  | Vandaalbestendigheid buiten | Alle bereikbare onderdelen van het gebouw en de buitenruimte moeten bestand zijn tegen intensief gebruik en opzettelijke beschadiging (bv. graffiti). Denk aan slag- en krasvaste afwerkingen en armaturen, en eenvoudig te reinigen oppervlakken. Waar gewenst vindt extra toezicht plaats met camera's. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen camerasysteem | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Vandaalbestendigheid binnen | Binnenruimtes moeten bestand zijn tegen intensief gebruik en mogelijke vandalismegevoelige situaties, zonder afbreuk te doen aan het comfort en de uitstraling van de leeromgeving. Denk aan slagvaste wandafwerkingen, stootbestendige deuren, en robuuste sanitaire voorzieningen. |  | nee |  |  | ja | Wel of geen extra vandaalbestendigheidsmaatregelen | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
Een digitale school | Slimme onderwijsruimten | Netwerk | Alle potentiële leer- en werkplekken moeten beschikken over een betrouwbaar, veilig en snel netwerk, zowel draadloos en bekabeld, zonder dode zones of capaciteitsproblemen. Het netwerk moet schaalbaar zijn om toekomstige groei en nieuwe technologieën te ondersteunen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Aansluitingen | Alle potentiële leer- en werkplekken moeten voorzien zijn van voldoende en goed bereikbare aansluitpunten zijn voor stroom- en data. Aansluitingen moeten eenvoudig bereikbaar zijn voor gebruikers en aan te passen zijn aan veranderende onderwijsbehoeften of technologieën. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Voorzieningen | Onderwijsruimten moeten de mogelijkheid bieden om digitale voorzieningen te bevestigen (bijv. schermen, interactieve whiteboards, audio-oplossingen) en deze op een gebruiksvriendelijke manier in te zetten (denk aan zichtlijnen, voorkomen reflectie/schittering, eenvoudig bereikbare bedieningselementen, voorkomen losliggende bekabeling). |  | nee |  |  | nee |  | Niet
| Slim gebouw | Integratie | Gebouwinstallaties, zoals verlichting, verwarming, ventilatie en zonwering, moeten waar mogelijk worden geïntegreerd in één centraal beheersysteem waarmee het mogelijk is om installaties centraal en op afstand te besturen. Installaties voor communicatie, beveiliging en gebouwbeheer zijn integraal ontworpen en op elkaar afgestemd (IP-protocol). |  | nee |  |  | ja | Wel of geen Slim gebouw | Randvoorwaarde voor POM | Absoltuut getal in €
|  | Gebruiksvriendelijkheid | Het beheersysteem moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn zodat gebouwbeheerders en conciërges het eenvoudig kunnen bedienen met beperkte instructie. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Betrouwbaarheid/veiligheid | Het systeem moet stabiel en betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Denk aan beveiligde toegang met autorisatieniveaus en bescherming tegen cyberdreigingen om continuïteit en dataveiligheid te waarborgen. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
Een onderhoudsvriendelijke school | Onderhoud en beheer | Onderhoudbaarheid | Het gebouw moet onderhoudsarm zijn. Materialen die intensief, frequent en kostbaar onderhoud vergen, mogen niet worden toegepast. Dagelijks, klein onderhoud moet na enige instructie door een eigen technisch medewerker kunnen worden uitgevoerd. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Total cost of ownership | Bij de keuze van materialen en installaties moet geredeneerd worden vanuit 'total cost of ownership': niet alleen kijkend naar de aanschafkosten, maar ook naar kosten voor gebruik en beheer (o.a. schoonmaak, onderhoud, aanpassingen, energie). |  | nee |  |  | nee |  | Automatisch door POM | Absoltuut getal | Doorlopend
|  | Vervangbaarheid onderdelen | Bouwdelen, afwerkingen en installatie-onderdelen moeten eenvoudig te verkrijgen en te vervangen zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Garanties | Voor toegepaste materialen en installaties (incl. bijbehorende software) geldt bij normaal gebruik een leverings- en kwaliteitsgarantie van 10 jaar. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Bereikbaarheid onderdelen | Onderhoud- en inspectieactiviteiten moeten veilig en eenvoudig kunnen plaatsvinden. Gebouw- en installatieonderdelen die periodiek onderhoud vereisen, moeten goed bereikbaar (denk aan inspectieluiken en servicetoegangen) en adequaat verlicht zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Robuustheid onderdelen | Materiaalkeuzes moeten afgestemd zijn op intensief en hoogfrequent gebruik. Gebouw/installatie-onderdelen met een verhoogd risico op beschadigingen door gebruik, vocht of corrosie dienen te worden beschermd door geschikte materialen en/of beschermende maatregelen. Kozijnen, deuren, hang- en sluitwerk moeten zwaar uitgevoerd zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Storingsgevoeligheid | Het risico op storingen in installaties (klimaatinstallaties, lift, energie) moet beperkt zijn. Eventuele storingen moeten vroegtijdig, centraal gesignaleerd worden. Voor gebruikers moet duidelijk zijn hoe er gehandeld moet worden in storingssituaties. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Reinigbaarheid | Het gebouw moet zowel van buiten als binnen eenvoudig schoon te houden zijn. Afwerkingen dienen zo min mogelijk kwetsbaar te zijn voor vervuiling en graffiti. Slimme detaillering moet opeenhoping van stof/vuil voorkomen, en er moeten faciliteiten zijn voor schoonmaak (schoonmaakkasten, afvalpunten, aansluitingen voor schoonmaakapparatuur, voorzieningen voor glasbewassing). |  | nee |  |  | nee |  | Niet
|  | Intern/extern vervoer | Verhuizingen en vervangen installatieonderdelen moeten via reguliere routes in het gebouw mogelijk zijn. Per bouwlaag moet een verhuisraam of dubbele deur aanwezig zijn. |  | nee |  |  | nee |  | Niet
Note on C3: Bij renovatie alleen van belang in geval van verticale uitbreiding.
Note on C4: Bij renovatie alleen van belang in geval van horizontale uitbreiding.
Note on C5: Korte beschrijving evt. toegestane (of nog aan te vragen) afwijkingen ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan.
Note on C6: Korte beschrijving evt. aandachtspunten zoals verontreiniging, gedeeld gebruik of specifieke gemeentelijke verordeningen.
Note on C7: Korte beschrijving evt. aandachtspunten (bijv. veiligheid, toegankelijkheid). Details in ruimtelijk PvE.
Note on C8: Korte beschrijving evt. aandachtspunten. Details in ruimtelijk PvE.
Note on C9: Korte beschrijving evt. aandachtspunten. Details in ruimtelijk PvE.
Note on C10: Korte beschrijving functies buitenruimte (bijv. wel/niet publiek). Details in ruimtelijk PvE.
Note on C12: Indicatie van het aantal te huisvesten leerlingen dat gehanteerd moet worden als uitgangspunt voor het ontwerp, gebaseerd op een leerlingenprognose voor de langere termijn (min. 15 jaar), vastgesteld in overleg met gemeente.
Note on C13: Indicatie van het aantal te huisvesten onderwijzende en onderwijsondersteunende medewerkers dat gehanteerd moet worden als uitgangspunt voor het ontwerp.
Note on C14: Indicatie van het aantal te huisvesten aan stafmedewerkers (ondersteunend personeel, administratie, directie) dat gehanteerd moet worden als uitgangspunt voor het ontwerp.
Note on C15: Korte beschrijving van het type onderwijs/school (bijv. PO, VO, speciaal onderwijs, IKC, brede school).
Note on C16: Korte beschrijving van de identiteit of cultuur van de school (bijv. in termen van kernwaarden)
Note on C17: Korte beschrijving van de onderwijsvisie of het pedagogisch concept van de school.
Note on C18: Korte beschrijving van het doel en/of de missie van de school.
Note on C19: Korte beschrijving van doelgroep(en) van de school (bijv. leeftijdscategorie, woonlocatie, achtergrond)
Note on C20: Korte beschrijving van de organisatiestructuur van de school (bijv. onder /midden /bovenbouw)
Note on C21: Korte beschrijving van eventuele andere gebouwgebruikers/ functies die eigen ruimte(n) moeten krijgen in het gebouw.
Note on C22: Korte beschrijving van evt. activiteiten die buiten schooltijden plaats moeten kunnen vinden binnen de bestaande ruimtes (bijv. volwassenenonderwijs, speeltuingebruik door buurt).
Note on C23: Korte beschrijving van het beoogde huisvestingsconcept en de achterliggende doelstellingen (bijv. stimuleren bepaalde leerstijlen, of bepaalde vorm van interactie tussen de gebouwgebruikers).
Note on C24: Korte beschrijving van de beoogde ruimtelijke indeling van het gebouw. Denk aan clusteren of juist scheiden van ruimtes/functies (bijv. onder/ midden/ hoogbouw). Details in ruimtelijk PvE.
Note on C25: Korte beschrijving van de beoogde logistiek van het gebouw in termen van het wel of niet scheiden van gebruikersgroepen met betrekking tot de entree(s) van het gebouw. Details in ruimtelijk PvE.
Note on C26: Korte beschrijving van functies/ruimtes die gedeeld kunnen worden door alle gebouwgebruikers (bijv. centrale hal of bibliotheek). Details in ruimtelijk PvE.
Note on C27: Korte beschrijving van de ruimtelijke typologie van onderwijsruimten in relatie tot de beoogde werkvormen en groepsgroottes. Denk aan ruimtedifferentiatie, mate van open- en geslotenheid, ruimtegrootte, inrichting (bijv. traditionele klaslokalen versus leerpleinen). Details in ruimtelijk PvE.
Note on C28: Korte beschrijving van de gewenste uitstraling / esthetiek l (bijv. in de vorm van trefwoorden).
Note on C29: Korte beschrijving van de gewenste uitstraling / esthetiek l (bijv. in de vorm van trefwoorden).
Note on C30: Korte beschrijving van de gewenste uitstraling / esthetiek l (bijv. in de vorm van trefwoorden).
Note on C63: Conform NTA 8800.
Note on D63: Energieneutraal
Note on C64: Het maximum primair fossiel energiegebruik per m² gebruiksoppervlakte per jaar. Te bepalen conform NTA 8800.
Note on C65: Het aandeel hernieuwbare energie, te bepalen door de hoeveelheid hernieuwbare energie (afkomstig uit bijv. zon, biomassa, buitenlucht en bodem) te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Te bepalen conform NTA 8800.
Note on C67: Het werkelijke, gemeten energiegebruik per m^2^ gebruiksoppervlakte dat is af te lezen op de (hoofd)meters van het gebouw. Dit is zowel gebouwgebonden (zoals verwarmen, koelen) als gebruiksgebonden (bijvoorbeeld computerapparatuur, processen) energiegebruik. Te bepalen conform WEii-protocol.
Note on C78: De maximale hoeveelheid CO₂ die vrij mag komen tijdens productie en verwerking van de nieuw toe te passen materialen. Te berekenen op basis van 'Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies'.
Note on C79: Duurzaamheid van het materiaalgebruik, uitgedrukt als aandeel van het totale gewicht van de nieuw toe te passen materialen. Te bepalen op basis van Material Circularity Indicator (MCI) van de EllenMacArthur Foundation.
Note on C80: De mate waarin nieuw aan te brengen objecten in het gebouw demontabel dienen te zijn. Te berekenen op basis van de publicatie Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0.
Note on C105: Specificatie van de gevraagde extra capaciteit van voedende voorzieningen en de distributie (leidingwerk, schachten en kanalen) van de installaties (elektra, werktuigbouw, ICT). Houdt bij vaststellen percentage rekening met evt. eisen voor uitbreidingsmogelijkheden (zie DP-100 Adaptiviteit).

## Sheet1 (hidden)
| Inclusieve school | Toeslag op inbouwpakket | Gezonde school | Toeslag op W-installaties, Dak, Gevel, Inbouw | Duurzame school | Toeslag op alles | Veilige school | Toeslag op terrein, gevel en inbouw | Digitale school | Toeslag op E-installaties | Bouwlocatie | Toeslag op AUK | Fundatie | Toeslag op fundering | Aantal verdiepingen | Toeslag | Uitstraling (Architectuur) gevel | Toeslag op gevel en constructie | Uitstraling (Architectuur) binnen | Toeslag op constructie en inbouw | Exploitatieperiode
| Ja | 1% | Ja, maximaal | 10% | Ja, maximaal | 20% | Ja | 2% | Ja | 2% | Stad, goed bereikbaar | 0% | Fundering op palen | 5% | 1 |  | Sober en doelmatig | -2% | Sober en doelmatig | -2% | 25
| Nee | 0% | Ja, iets meer dan wettelijk vereist | 5% | Ja, iets meer dan wettelijk vereist | 10% | Nee | 0% | Nee | 0% | Stad, slecht bereikbaar | 3% | Fundering op staal | 0% | 2 |  | Gemiddeld | 0% | Gemiddeld | 0% | 30
|  |  | Nee | 0% | Nee | 0% |  |  |  |  | Dorp | 0% | Complexe omstandigheden | 10% | 3 |  | Hoogwaardige architectuur | 10% | Hoogwaardige architectuur | 10% | 40
[11 empty] | Eilanden | 5% |  |  | 4 | [5 empty] | 50
heeft impact op exploitatie?
Ja/nee | Voldoen aan NEN9120 JA of Nee | nee
BBL, A, B of C | BBL, A, B of C
BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | ja
15% 25% of 35% | Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | nee
30%, 40%, 50% | Losmaakbaarheidsindex | nee
Ja/nee | Subbemetering | ja | gemiddeld circa 8,5% besparing
Ja/nee | Afvalwater hergebruiksysteem | ja | gemiddeld circa 0,75 cent per jaar per BVO
Ja/nee | Grijswatersysteem | ja
Ja/nee | Groendak | ja
Ja/nee | Waterretentie systeem | ja
Ja/nee | Extra beveiligingsmaatregelen | ja
Ja/nee | Toegangscontrolesysteem | ja
Ja/nee | Camerasysteem | ja
Ja/nee | Vandaalbestendigheidsmaatregelen
Ja/nee | Slim gebouw | ja

## PO TCO (hidden)
Scenarios obv Kwaliteitskader 2026
|  | PO Klein 1312m2 |  | PO Groot 2423m2
| BVO | 1312 | 1312 | 2423 | 2423
| NEN2699 | Basis | TCO | Basis | TCO
1 | Bouwkundige werken | 1211 | 1267 | 1071 | 1122
2 | Installatietechnische werken | 573 | 645 | 527 | 600
3 | Vaste inrichting | 45 | 45 | 36 | 36
4 | Terrein | 88 | 88 | 95 | 95
5 | Indirecte bouwkosten | 385 | 411 | 348 | 373
6 | Bouwkosten | 2302 | 2456 | 2077 | 2226
7 | Bijkomende kosten | 413 | 441 | 373 | 400
8 | Belasting | 567 | 605 | 512 | 549
9 | Investeringskosten | 3283 | 3502 | 2962 | 3175
Toeslagen
| Energie neutraal | 143 | 0 | 138 | 0
| Duurzaamheid | 212 | 212 | 212 | 212
| Frisse scholen | 233 | 233 | 203 | 203
| Exploitatie | 24 | 17 | 20 | 14
| ICT | 5 | 5 | 5 | 5
| Kwaliteit buitenruimte | 96 | 96 | 100 | 100
| Overig | 113 | 113 | 83 | 83
| Totaal aanvullend | 826 | 676 | 762 | 617
Exploitatie (40 jaar)
| Heffingen | 13 | 14 | 11 | 12
| Verzekeringen | 6 | 6 | 5 | 5
| Onderhoud | 54 | 54 | 47 | 48
| Verbruik | 13 | 4 | 13 | 4
| Beheerskosten | 0 | 0 | 0 | 0
| Financieringskosten | 0 | 0 | 0 | 0
| Schoonmaakkosten | 15 | 14 | 14 | 14
| Totaal per m2 BVO/jaar | 100 | 93 | 91 | 84

## Vormfactoren (hidden)
scenario 1 = ik krijg alleen BVO |  |  | Indien alleen de BVO bekend is zal scenario 1 de vormfactoren bepalen.
BVO | 0 |  | Scenario 2 zal de vormfactoren, indien allen bekend, doorrekenen naar het TCO.
Vormfactoren vlgs Cost Indicators |  | Laag | Top | Hoog | Perth | resultaat waarmee gerekend wordt:
Verdiepingshoogte | BI / BVO (m¹) | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 3.6833 | 3.6833 | BI / BVO (m¹)
Aantal bouwlagen | BVO / BBO (st) | 1.7 | 2.9 | 8 | 3.55 | 3.55 | BVO / BBO (st)
Bebouwingspercentage | BBO / BTO | 0.4 | 0.63 | 0.95 | 0.645 | 0.645 | BBO / BTO
Gevelfactor | BGO / BVO | 0.32 | 0.52 | 0.82 | 0.53667 | 0.53667 | BGO / BVO
Gevelopeningen | OG / BGO | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 0.44167 | 0.44167 | OG / BGO
Dakfactor | BDO / BBO | 1 | 1.01 | 1.13 | 1.0283 | 1.0283 | BDO / BBO
Dakopeningen | OD / BDO | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.066667 | 0.066667 | OD / BDO
Binnenwandfactor | BBWO / BVO | 0.3 | 0.66 | 1 | 0.65667 | 0.65667 | BBWO / BVO
Binnenwandopeningen | OBW / BBWO | 0.06 | 0.22 | 0.85 | 0.29833 | 0.29833 | OBW / BBWO
Terreinoppervlak | kavel / BVO | 0.39 | 0.54 | 1.29 | 0.64 | 0.64 | kavel / BVO
Scenario 2:
Afgeleide hoeveelheden in m2 |  | M2 obv BVO factoren: |  | Verkregen uit POM: |  | resultaat waarmee gerekend wordt:
Bruto inhoud | BI | 0 |  | 0 |  | 0 | BI
Bebouwd oppervlak | BBO | 0 |  | 0 |  | 0 | BBO
Bruto gevel oppervlak | BGO | 0 |  | 0 |  | 0 | BGO
Gevelopeningen | OG | 0 |  | 0 |  | 0 | OG
Bruto dak oppervlak | BDO | 0 |  | 0 |  | 0 | BDO
Dakopeningen | OD | 0 |  | 0 |  | 0 | OD
Bruto binnenwandoppervlak | BBWO | 0 |  | 0 |  | 0 | BBWO
Binnenwandopeningen | OBW | 0 |  | 0 |  | 0 | OBW
Bruto terrein oppervlak | BTO | 0 |  | 0 |  | 0 | BTO

## keuzevelden (hidden)
nee | BBL | BENG | 15% | 30%
ja | A | Frisse scholen Engergie klasse A | 25% | 40%
| B | Frisse scholen Engergie klasse B | 35% | 50%
| C | Frisse scholen Engergie klasse C
ENG
0 op de meter

## Elementclusters (hidden)
| Bouwkosten | Eenheid | [9 empty] | Totaal |  |  | PO-School |  |  | Gymzaal |  |  | Kinderopvang |  |  | Functie 4 |  |  | Functie 5
| verhouding functies | [14 empty] | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Pro rata obv PO Scholen
| Basis | [10 empty] | Laag | Top | Hoog | Laag | Top | Hoog | Laag | Top | Hoog | Laag | Top | Hoog | Laag | Top | Hoog | Laag | Top | Hoog | Gymzaal |  | Kinderopvang |  | Functie 4 | Functie 5
| Slopen | €/m² BVO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderbouw | €/m² BBO | [5 empty] | 120 | 195 | 485 |  | 120 | 185 | 485 | 120 | 185 | 485 | 84 | 129.5 | 339.5 | 138 | 212.75 | 557.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 1.15
| Bovenbouw | €/m² BVO | [5 empty] | 145 | 260 | 345 |  | 145 | 230 | 345 | 145 | 230 | 345 | 101.5 | 161 | 241.5 | 166.75 | 264.5 | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gevel | €/m² BGO | [9 empty] | 240 | 260 | 450 | 240 | 260 | 450 | 168 | 182 | 315 | 276 | 299 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gevel open (toeslag) | €/m² OG | [9 empty] | 150 | 260 | 280 | 150 | 260 | 280 | 105 | 182 | 196 | 172.5 | 299 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dak | €/m² BDO | [9 empty] | 110.25 | 145 | 241.5 | 110.25 | 145 | 241.5 | 77.175 | 101.5 | 169.05 | 126.7875 | 166.75 | 277.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inbouw | €/m² BVO | [9 empty] | 241.5 | 315 | 456.75 | 241.5 | 315 | 456.75 | 169.05 | 220.5 | 319.725 | 277.725 | 362.25 | 525.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W-installaties | €/m² BVO | [9 empty] | 305 | 325 | 420 | 305 | 325 | 420 | 213.5 | 227.5 | 294 | 350.75 | 373.75 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E-installaties | €/m² BVO | [9 empty] | 150 | 210 | 260 | 150 | 210 | 260 | 105 | 147 | 182 | 172.5 | 241.5 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-installaties | €/m² BVO | [9 empty] | 5.25 | 21 | 63 | 5.25 | 21 | 63 | 3.675 | 14.7 | 44.1 | 6.0375 | 24.15 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vaste inrichting | €/m² BVO | [9 empty] | 15.75 | 21 | 57.75 | 15.75 | 21 | 57.75 | 11.025 | 14.7 | 40.425 | 18.1125 | 24.15 | 66.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terrein | €/m² kavel | [9 empty] | 36.75 | 89.25 | 215.25 | 36.75 | 89.25 | 215.25 | 25.725 | 62.475 | 150.675 | 42.2625 | 102.6375 | 247.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal (directe bouwkosten) | [10 empty] | 1491 | 1653.75 | 2063.25 | 1491 | 1653.75 | 2063.25 | 1043.7 | 1157.625 | 1444.275 | 1714.65 | 1901.8125 | 2372.7375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AUK | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK | [10 empty] | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W&R | [10 empty] | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale bouwkosten | [10 empty] | 1737.75 | 1937.25 | 2420.25 | 1737.75 | 1937.25 | 2420.25 | 1216.425 | 1356.075 | 1694.175 | 1998.4125 | 2227.8375 | 2783.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale bouwkosten incl. BTW | [10 empty] | 2102.6775 | 2344.0725 | 2928.5025 | 2102.6775 | 2344.0725 | 2928.5025 | 1471.8742 | 1640.8507 | 2049.9517 | 2418.0791 | 2695.6834 | 3367.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Totaal |  |  | PO-School |  |  | Gymzaal |  |  | Kinderopvang |  |  | Functie 4 |  |  | Functie 5
| LOSSE TOESLAGEN (DIRECTE KOSTEN + AUK + AK + W&R excl. BTW) | Keuzes gebruiker: | Optie: | Impact op cluster: | optie A | optie B | optie C | optie D | optie E | optie F | Factor Toeslag: |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| Voldoen aan NEN9120 | nee | Optie A | Inbouw, Terrein, Gevel | 0 | 1.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BBL, A, B of C | BBL | Optie A | Inbouw, Gevel, Dak, E-installatie, W-installaties | 0 | 1.045 | 1.03 | 1.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | BENG | Optie A | Inbouw, Gevel, Dak, E-installatie, W-installaties | 0 | 1.12 | 1.1 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | 15% | Optie A | Bovenbouw, Gevel, Dak, Inbouw | 1.01 | 1.02 | 1.03 |  |  |  | 1.01 | 8.9317 | 11.5169 | 18.1028 | 8.9317 | 11.5169 | 18.1028 | 6.3129 | 8.1401 | 12.795 | 10.3712 | 13.3731 | 21.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | Losmaakbaarheidsindex | 30% | Optie A | Bovenbouw, Gevel, Dak, Inbouw | 1.015 | 1.03 | 1.045 |  |  |  | 1.015 | 13.3975 | 17.2754 | 27.1542 | 13.3975 | 17.2754 | 27.1542 | 9.4693 | 12.2102 | 19.1925 | 15.5568 | 20.0596 | 31.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subbemetering | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Afvalwater hergebruiksysteem | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grijswatersysteem | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Groendak | nee | Optie A | Dak, W-installaties | 0 | 1.075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waterretentie systeem | nee | Optie A | Dak, W-installaties, Terrein | 0 | 1.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Extra beveiligingsmaatregelen | nee | Optie A | E-installaties | 0 | 1.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toegangscontrolesysteem | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Camerasysteem | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandaalbestendigheidsmaatregelen | nee | Optie A | Terrein, Gevel, Dak | 0 | 1.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slim gebouw | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Totaal |  |  | PO-School |  |  | Gymzaal |  |  | Kinderopvang |  |  | Functie 4 |  |  | Functie 5
| LOSSE TOESLAGEN (DIRECTE KOSTEN + AUK + AK + W&R incl. Bijkomende Kosten & BTW) | Keuzes gebruiker: | Optie: | Impact op cluster: | optie A | optie B | optie C | optie D | optie E | optie F | Factor Toeslag: |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| Voldoen aan NEN9120 | nee | Optie A | Inbouw, Terrein, Gevel | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BBL, A, B of C | BBL | Optie A | Inbouw, Gevel, Dak, E-installatie, W-installaties | 0 | 1.045 | 1.03 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | BENG | Optie A | Inbouw, Gevel, Dak, E-installatie, W-installaties | 0 | 1.12 | 1.1 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | 15% | Optie A | Bovenbouw, Gevel, Dak, Inbouw | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 12.7527 | 16.4439 | 25.8472 | 12.7527 | 16.4439 | 25.8472 | 9.0135 | 11.6225 | 18.2687 | 14.808 | 19.0941 | 30.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Losmaakbaarheidsindex | 30% | Optie A | Bovenbouw, Gevel, Dak, Inbouw | 1.015 | 1.03 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 19.129 | 24.6658 | 38.7708 | 19.129 | 24.6658 | 38.7708 | 13.5203 | 17.4337 | 27.4031 | 22.2119 | 28.6411 | 45.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subbemetering | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Afvalwater hergebruiksysteem | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grijswatersysteem | nee | Optie A | W-installaties | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Groendak | nee | Optie A | Dak, W-installaties | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waterretentie systeem | nee | Optie A | Dak, W-installaties, Terrein | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Extra beveiligingsmaatregelen | nee | Optie A | E-installaties | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toegangscontrolesysteem | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Camerasysteem | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandaalbestendigheidsmaatregelen | nee | Optie A | Terrein, Gevel, Dak | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slim gebouw | nee | Optie A | E-installaties, vaste inrichting | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Totaal |  |  | PO-School |  |  | Gymzaal |  |  | Kinderopvang |  |  | Functie 4 |  |  | Functie 5
| EXPLOITATIE > BASIS | [14 empty] | 80% |  |  | 20% |  |  | 0
| Heffingen | [10 empty] | 9.0695 | 10.67 | 12.2705 | 9.0695 | 10.67 | 12.2705 | 6.3486 | 7.469 | 8.5893 | 10.4299 | 12.2705 | 14.1111
| Verzekeringen | [10 empty] | 4.1225 | 4.85 | 5.5775 | 4.1225 | 4.85 | 5.5775 | 2.8857 | 3.395 | 3.9042 | 4.7409 | 5.5775 | 6.4141
| Onderhoud | [10 empty] | 38.7515 | 45.59 | 52.4285 | 38.7515 | 45.59 | 52.4285 | 27.126 | 31.913 | 36.6999 | 44.5642 | 52.4285 | 60.2928
| Verbruik | [10 empty] | 11.05 | 13 | 14.95 | 11.05 | 13 | 14.95 | 7.735 | 9.1 | 10.465 | 12.7075 | 14.95 | 17.1925
| Beheerskosten | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financieringskosten | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schoonmaakkosten | [10 empty] | 11.543 | 13.58 | 15.617 | 11.543 | 13.58 | 15.617 | 8.0801 | 9.506 | 10.9319 | 13.2744 | 15.617 | 17.9595
| Totaal | [10 empty] | 74.5365 | 87.69 | 100.8435
[12 empty] | Totaal |  |  | PO-School |  |  | Gymzaal |  |  | Kinderopvang |  |  | Functie 4 |  |  | Functie 5
| EXPLOITATIE > GECORRIGEERD | Deze hebben relatie met keuzes "toeslagen" |  |  | optie A | optie B | optie C | optie D | [7 empty] | 80% |  |  | 20% |  |  | 0
| Heffingen |  |  | Zeer beperkt/geen impact | [6 empty] | 1 | 9.0695 | 10.67 | 12.2705
| Verzekeringen | [9 empty] | 1 | 4.1225 | 4.85 | 5.5775
| Onderhoud |  |  | wel impact | [6 empty] | 1.04 | 40.3016 | 47.4136 | 54.5256
| Verbruik |  |  | wel impact | [6 empty] | 0.92 | 10.166 | 11.96 | 13.754
| Beheerskosten | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
| Financieringskosten | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
| Schoonmaakkosten |  |  | nooit impact | [6 empty] | 1 | 11.543 | 13.58 | 15.617
[12 empty] | 75.2026 | 88.4736 | 101.7446
Note on N16: Dorreman, Yoran: Sluit niet aan is 2781 MAAR kengetat niet gelinkt

## Calculatie (hidden)
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Prijs/ eenheid | Totaal
vanuit tab elementclusters, obv TOP totaal tab elementclusters?
BASIS (OBV ELEMENTCLUSTERS)
Slopen | 0 | BVO | 0 | 0
Onderbouw | 0 | BBO | 185 | 0
Bovenbouw | 0 | BVO | 230 | 0
Gevel | 0 | BGO | 260 | 0
Gevel open (toeslag) | 0 | OG | 260 | 0
Dak | 0 | BDO | 145 | 0
Inbouw | 0 | BVO | 315 | 0
W-installaties | 0 | BVO | 325 | 0
E-installaties | 0 | BVO | 210 | 0
T-installaties | 0 | BVO | 21 | 0
Vaste inrichting | 0 | BVO | 21 | 0
Terrein | 0 | kavel | 89.25 | 0
Subtotaal (directe bouwkosten) | 0 | BVO | 2061.25 | 0
AUK | 0 | BVO | 206.125 | 0
AK | 0 | BVO | 144.2875 | 0
W&R | 0 | BVO | 61.8375 | 0
Totale bouwkosten | 0 | BVO | 2473.5 | 0
BTW | 0 | BVO | 519.435 | 0
Totale bouwkosten INCL BTW | 0 | BVO | 2992.935 | 0
BASIS OBV NEN2699 | Hoeveelheid | Eenheid | €/m² BVO | TOTAAL
Bouwkundige werken | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Installatietechnische werken | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Vaste inrichting | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Terrein | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Indirecte bouwkosten | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Bouwkosten | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Bijkomende kosten | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Belasting | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
Investeringskosten | 0 | BVO | #DIV/0! | 0
TOESLAGEN (DIRECTE KOSTEN + AUK + AK + W&R incl. Bijkomende Kosten & BTW)
Voldoen aan NEN9120 | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
BBL, A, B of C | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | 0 | €/m² BVO | 16.4439 | 0
Losmaakbaarheidsindex | 0 | €/m² BVO | 24.6658 | 0
Subbemetering | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Afvalwater hergebruiksysteem | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Grijswatersysteem | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Groendak | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Waterretentie systeem | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Extra beveiligingsmaatregelen | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Toegangscontrolesysteem | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Camerasysteem | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Vandaalbestendigheidsmaatregelen | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Slim gebouw | 0 | €/m² BVO | 0 | 0
Totaal Toeslagen | 0 | €/m² BVO | 41.1097 | 0
TOTAAL | 0 | €/m² BVO | #DIV/0! | 0

## PO BASIS (hidden)
|  | Scenarios obv Kwaliteitskader 2026 |  |  |  |  | Berekend
|  | PO Klein 1312m2 | PO Groot 2423m2 |  |  |  | Power law (F3) with caps (+5% / -3%)
| BVO | 1312 | 2423 | 4000 | <<invullen BVO
| NEN2699 | Basis | Basis |  |  | Laag | Top | Hoog | Berekend
1 | Bouwkundige werken | 1211 | 1071 | 1174.67 |  | 934.983 | 1038.87 | 1142.757 | #DIV/0!
2 | Installatietechnische werken | 573 | 527 | 555.81 |  | 460.071 | 511.19 | 562.309 | #DIV/0!
3 | Vaste inrichting | 45 | 36 | 43.65 |  | 31.428 | 34.92 | 38.412 | #DIV/0!
4 | Terrein | 88 | 95 | 99.75 |  | 89.775 | 99.75 | 109.725 | #DIV/0!
5 | Indirecte bouwkosten | 385 | 348 | 373.45 |  | 303.804 | 337.56 | 371.316 | #DIV/0!
6 | Bouwkosten | 2302 | 2077 | 2232.94 |  | 1813.221 | 2014.69 | 2216.159 | #DIV/0!
7 | Bijkomende kosten | 413 | 373 | 400.61 |  | 325.629 | 361.81 | 397.991 | #DIV/0!
8 | Belasting | 567 | 512 | 549.99 |  | 446.976 | 496.64 | 546.304 | #DIV/0!
9 | Investeringskosten (incl btw) | 3283 | 2962 | 3184.51 |  | 2585.826 | 2873.14 | 3160.454 | #DIV/0!
Toeslagen o.b.v. kwaliteitskader
| Energie neutraal | 143 | 138 | 138.71 |  | 113.9377 | 134.0443 | 154.1509
| Duurzaamheid | 212 | 212 | 212 |  | 180.2 | 212 | 243.8
| Frisse scholen | 233 | 203 | 226.01 |  | 167.3735 | 196.91 | 226.4465
| Exploitatie | 24 | 20 | 23.28 |  | 16.49 | 19.4 | 22.31
| ICT | 5 | 5 | 5 |  | 4.25 | 5 | 5.75
| Kwaliteit buitenruimte | 96 | 100 | 105 |  | 87.8832 | 103.3921 | 118.9009
| Overig | 113 | 83 | 109.61 |  | 68.4335 | 80.51 | 92.5865
| Totaal aanvullend (incl BTW) | 826 | 762 | 801.22 |  | 628.269 | 739.14 | 850.011
Toeslagen o.b.v. eigen berekening POM
| Voldoen aan NEN9120 | [7 empty] | 0
| BBL, A, B of C | [7 empty] | 0
| BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | [7 empty] | 0
| Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | [7 empty] | 16.4439
| Losmaakbaarheidsindex | [7 empty] | 24.6658
| Subbemetering | [7 empty] | 0
| Afvalwater hergebruiksysteem | [7 empty] | 0
| Grijswatersysteem | [7 empty] | 0
| Groendak | [7 empty] | 0
| Waterretentie systeem | [7 empty] | 0
| Extra beveiligingsmaatregelen | [7 empty] | 0
| Toegangscontrolesysteem | [7 empty] | 0
| Camerasysteem | [7 empty] | 0
| Vandaalbestendigheidsmaatregelen | [7 empty] | 0
| Slim gebouw | [7 empty] | 0
| Totaal aanvullend (incl BTW) | [7 empty] | 41.1097
Exploitatie (40 jaar)
| Heffingen | 13 | 11 | 12.61 |  | 9.0695 | 10.67 | 12.2705 | 10.67
| Verzekeringen | 6 | 5 | 5.82 |  | 4.1225 | 4.85 | 5.5775 | 4.85
| Onderhoud | 54 | 47 | 52.38 |  | 38.7515 | 45.59 | 52.4285 | 47.4136
| Verbruik | 13 | 13 | 13 |  | 11.05 | 13 | 14.95 | 11.96
| Beheerskosten | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Financieringskosten | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Schoonmaakkosten | 15 | 14 | 14.55 |  | 11.543 | 13.58 | 15.617 | 13.58
| Totaal per m2 BVO/jaar (incl BTW) | 100 | 91 | 97 |  | 75.0295 | 88.27 | 101.5105 | 88.4736

## TCO OUTPUT
LCC — 40 years (rotated: items down, years across; CAPEX in Y1, OPEX in Y2..Y40)
Analysis years | 40
Discount rate (per year) | 0.04
Escalation (per year) | 0.03
Area (m²) | 0
Discount factors |  |  |  | 1 | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748 | 0.55526 | 0.53391 | 0.51337 | 0.49363 | 0.47464 | 0.45639 | 0.43883 | 0.42196 | 0.40573 | 0.39012 | 0.37512 | 0.36069 | 0.34682 | 0.33348 | 0.32065 | 0.30832 | 0.29646 | 0.28506 | 0.27409 | 0.26355 | 0.25342 | 0.24367 | 0.2343 | 0.22529 | 0.21662
Item | PO BASIS B (baseline) |  | Per m² (current) from PO BASIS G | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | Year 26 | Year 27 | Year 28 | Year 29 | Year 30 | Year 31 | Year 32 | Year 33 | Year 34 | Year 35 | Year 36 | Year 37 | Year 38 | Year 39 | PV (sum of 0..40 years)
CAPEX-BASIS (NEN2699)
1 | Bouwkundige werken |  | 1038.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Installatietechnische werken |  | 511.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vaste inrichting |  | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Terrein |  | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Indirecte bouwkosten |  | 337.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bijkomende kosten |  | 361.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Belasting |  | 496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPEX-TOESLAGEN | GEMAAKTE KEUZE:
8 | Voldoen aan NEN9120 | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BBL, A, B of C | BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BENG, Frisse scholen Engergie klasse A,B of C, ENG of 0 op de meter | BENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Aandeel biobased hergebruikt of gerecycled | 15% | 16.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Losmaakbaarheidsindex | 30% | 24.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Subbemetering | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Afvalwater hergebruiksysteem | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Grijswatersysteem | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Groendak | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Waterretentie systeem | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Extra beveiligingsmaatregelen | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Toegangscontrolesysteem | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Camerasysteem | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vandaalbestendigheidsmaatregelen | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Slim gebouw | nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPEX
23 | Heffingen |  | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Verzekeringen |  | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Onderhoud |  | 47.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Verbruik |  | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Beheerskosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Financieringskosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Schoonmaakkosten |  | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TOTALS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0